|  | «У Т В Е Р Ж Д А Ю» Глава местной администрации МО Пениковское сельское поселение Бородийчук В.Н. ____________________________ (подпись руководителя) М.П. 25 января 2021 года |
| --- | --- |

Конкурсная документация

для проведения открытого конкурса по выбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами по двум лотам

2021 г.

#### СОДЕРЖАНИЕ

1. Извещение о конкурсе										3

2. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном

доме, являющегося объектом конкурса								5

3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств, в качестве обеспечения

заявки на участие в конкурсе 									5

4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами

объекта конкурса											5

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта Конкурса и размер

платы за содержание и ремонт									6

6. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения										6

7. Срок действия договора управления многоквартирным домом				6

8. Требования к участникам конкурса								6

9. Порядок подачи и форма заявки на участие в конкурсе					7

10. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом										8

11. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления		9

12. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств												9

13. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом										9

14. Формы и способы осуществления собственниками помещений контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств							10

15. Размер обеспечения исполнения обязательств						10

16. Порядок проведения конкурса									11

17. Проект договора											12

18. Приложение № 1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений 	13

19. Приложение № 2 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса												20

20. Приложение № 3 Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 											21

21. Приложение № 4 Форма заявки на участие в конкурсе 					29

22. Приложение № 5 Проект договора управления многоквартирным домом		31

- Извещение о конкурсе

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс:

# - Пункт 13 статьи 161, статья 162 Жилищного кодекса РФ,

# - Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75).

# - Постановление администрации МО Пениковское сельское поселение от 30.12.2020 № 516 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами».

2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса:

Местная администрация муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Местонахождения и почтовый адрес: 188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер.Пеники, ул. Новая, д. 13, кв.31.

Контактный телефон:  8 (813) 76-54-283

Адрес электронной почты: lo.lr.peniki@mail.ru

3) Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

3.1 Лот №1:

3.1.1) Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул. Гвардейская, д. 10, имеет следующие характеристики:

а) год ввода в эксплуатацию: 1958;

б) этажность 3;

в) количество секций – 1 секция;

г) количество квартир – 24 шт.;

д) общая площадь жилых помещений с учетом балконов и лоджий – 1697,1 кв. м;

е) общая площадь жилых помещений без учета балконов и лоджий – 1021,4 кв. м;

ж) общая площадь нежилых помещений и помещений общего пользования – 555,0 кв. м;

з) виды благоустройства: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, связь.

и) серия и тип постройки: кирпичное;

3.1.2) Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул. Гвардейская, д. 11, имеет следующие характеристики:

а) год ввода в эксплуатацию: 1958;

б) этажность 3;

в) количество секций – 1 секция;

г) количество квартир – 20 шт.;

д) общая площадь жилых помещений с учетом балконов и лоджий – 1564,3 кв. м;

е) общая площадь жилых помещений без учета балконов и лоджий – 827,3 кв. м;

ж) общая площадь нежилых помещений и помещений общего пользования – 555,0 кв. м;

з) виды благоустройства: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,   теплоснабжение, связь.

и) серия и тип постройки: кирпичное;

3.1.3) Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул. Гвардейская, д. 12, имеет следующие характеристики:

а) год ввода в эксплуатацию: 1958;

б) этажность 3;

в) количество секций – 1 секция;

г) количество квартир – 24 шт.;

д) общая площадь жилых помещений с учетом балконов и лоджий – 1576,4 кв. м;

е) общая площадь жилых помещений без учета балконов и лоджий – 1015,2 кв. м;

ж) общая площадь нежилых помещений и помещений общего пользования – 561,6 кв. м;

з) виды благоустройства: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, связь.

и) серия и тип постройки: кирпичное;

3.2 Лот №2:

3.2.1) Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул. 2 бригады моряков, д. 10, имеет следующие характеристики:

а) год ввода в эксплуатацию: 1960;

б) этажность 3;

в) количество секций – 1 секция;

г) количество квартир – 24 шт.;

д) общая площадь жилых помещений с учетом балконов и лоджий – 1575,5 кв. м;

е) общая площадь жилых помещений без учета балконов и лоджий – 1006,3 кв. м;

ж) общая площадь нежилых помещений и помещений общего пользования – 569,2 кв. м;

з) виды благоустройства: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, связь.

и) серия и тип постройки: кирпичное;

3.2.2) Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул. 2 бригады моряков, д. 11, имеет следующие характеристики:

а) год ввода в эксплуатацию: 1960;

б) этажность 3;

в) количество секций – 1 секция;

г) количество квартир – 24 шт.;

д) общая площадь жилых помещений с учетом балконов и лоджий – 1575,5 кв. м;

е) общая площадь жилых помещений без учета балконов и лоджий – 1020,1 кв. м;

ж) общая площадь нежилых помещений и помещений общего пользования – 555,4 кв. м;

з) виды благоустройства: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, связь.

и) серия и тип постройки: кирпичное;

3.2.3) Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул. 2 бригады моряков, д. 12, имеет следующие характеристики:

а) год ввода в эксплуатацию: 1959;

б) этажность 3;

в) количество секций – 1 секция;

г) количество квартир – 16 шт.;

д) общая площадь жилых помещений с учетом балконов и лоджий – 1586,8 кв. м;

е) общая площадь жилых помещений без учета балконов и лоджий – 1042,3 кв. м;

ж) общая площадь нежилых помещений и помещений общего пользования – 405,0 кв. м;

з) виды благоустройства: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,  теплоснабжение, связь.

и) серия и тип постройки: кирпичное;

4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:

В соответствии с Приложением № 2 к конкурсной документации «Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:

Лот №1 - Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул.Гвардейская, дом 10, дом 11, дом 12;

Лот №2 - Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул. 2 бригады моряков, дом 10, дом 11, дом 12.».

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг:

В соответствии с Приложением № 2 к конкурсной документации «Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:

Лот №1 - Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул.Гвардейская, дом 10, дом 11, дом 12 размер платы за содержание и ремонт жилого помещения – 20,00 рублей за 1 кв. м в месяц;

Лот №2 - Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул. 2 бригады моряков, дом 10, дом 11, дом 12.» размер платы за содержание и ремонт жилого помещения – 18,00 рублей за 1 кв. м в месяц.

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

В соответствии с Приложением № 3 к конкурсной документации «Перечень коммунальных услуг и определение размера платы за коммунальные услуги (в зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома)».

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена:

Получить конкурсную документацию о порядке проведения конкурса можно по адресу организатора конкурса в рабочие дни с «25» января 2021 г. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (местное время) по «24» февраля 2021 г., а также на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы, по обоим Лотам.

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:

Лот №1 - Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу организатора конкурса с «25» января 2021 г. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (местное время) по «24» февраля 2021 г. до 11.00 часов местного времени. Порядок подачи заявок установлен в разделе 9 настоящей конкурсной документации.

Лот №2 - Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу организатора конкурса с «25» января 2021 г. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (местное время) по «24» февраля 2021 г. до 11.00 часов местного времени. Порядок подачи заявок установлен в разделе 9 настоящей конкурсной документации.

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:

Лот №1 - Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, д. 13 кв.31, 24.02.2021 г. в 11-00 часов (местное время).

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, д. 13 кв.31, 02.03.2021 г. в 14-00 часов (местное время).

Лот №2 - Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, д. 13 кв.31, 24.02.2021 г. в 11-00 часов (местное время).

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, д. 13 кв.31, 02.03.2021 г. в 14-00 часов (местное время).

10) место, дата и время проведения конкурса:

Лот №1 - Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, д. 13 кв.31,  03.03.2021 в 11-00 часов (местное время);

Лот №2 - Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, д. 13 кв.31,  03.03.2021 в 12-00 часов (местное время);

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера  платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах:

Лот №1 Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул.Гвардейская, дом 10, дом 11, дом 12. - 4717,10 руб. (Четыре тысячи семьсот семьнадцать рублей 10 копеек).

Лот №2 Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул. 2 бригады моряков, дом 10, дом 11, дом 12. - 4267,17 руб. (Четыре тысячи двести шестьдесят семь  рублей 17 копеек).

2. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющегося объектом конкурса

Акт по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации.

3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

Полное наименование: Местная администрация муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Сокращенное наименование: местная администрация МО Пениковское сельское поселение

Реквизиты:

Получатель: Местная администрация МО Пениковское сельское поселение (л/с 05453004140)

ИНН       4720008000

КПП       472501001

ОРГН     1024702184539

ОКПО    04184646

ОКТМО  41630412

Счет 03232643416304124500

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской области, г.Санкт-Петербург

БИК       014106101

Единый казначейский счет 40102810745370000006

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам проведения электронного аукциона  от________ №________ (указывается дата и номер извещения о  проведении закупки). НДС не облагается.

(назначение платежа: задаток для участия в открытом конкурсе по выбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,  д.Таменгонт, ул.Гвардейская, дом 10, дом 11, дом 12 или Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул. 2 бригады моряков, дом 10, дом 11, дом 12.). НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет Продавца не позднее – 11.00 часов местного времени «24» февраля 2021 года;

4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса

Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации.

6. Срок внесения собственниками помещений (лицами, принявшими помещения) в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения

Внесение собственниками помещений (лицами, принявшими помещения) в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги производится каждый месяц до 10 числа следующего за истекшим (расчетным месяцем).

7. Срок действия договора управления многоквартирным домом

Срок действия договора управления многоквартирным домом составляет 3 года. Срок действия указанного договора продлевается на 3 месяца, если:

1) большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

2) товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

3) другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

4) другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

8. Требования к участникам конкурса

8.1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом (наличие лицензии, выданной Комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области);

8.2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

8.3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

8.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;

8.6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

8.7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;

8.8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

9. Порядок подачи и форма заявки на участие в конкурсе

9.1 Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 4 к настоящей конкурсной документации.

Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1) сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал с печатью налоговой)- для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал с печатью налоговой) - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному пунктом 9.1 настоящей конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом (копия лицензии);

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

Копии документов считаются заверенными надлежащим образом в случае, если они заверены нотариально или заверены подписью руководителя претендента (юридического лица) или индивидуального предпринимателя с указанием должности, фамилии, инициалов, заверенной печатью (при ее наличии).

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом.

9.2. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Заявка должна быть прошнурована и пронумерована. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в Извещении срок, регистрируется организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки по установленной форме.

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

10. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом

10.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

10.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещение, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.3. В случае если победитель конкурса в срок не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

10.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

10.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

10.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

10.7. Победитель конкурса принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

11. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления

Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

12. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, договоров управления многоквартирным домом, подготовленных и подписанных управляющей организацией. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений и (или) лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

13. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом

13.1. Собственник (лицо, принявшее помещение) вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги. В случае невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющая организация обязана уведомить собственников помещений и лиц, принявших помещения, в таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора путем размещения информации в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме.

13.2. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам для составления акта не предоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. (Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»).

13.3. Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, управляющая организация обязана предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана произвести перерасчет за текущий месяц. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения работ и (или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14. Формы и способы осуществления собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств

Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом предусматривают:

1) обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещение, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

2) право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещение, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

15. Размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств

15.1. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

Ооу =К * (Pои + Рку),

где:

Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;

К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75;

Рои - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;

Рку - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лот №1: д.Таменгонт ул.Гвардейская

Ооу =К * (Pои + Рку) = 0,6 * (94342 + 265467,2492) = 215885,55 руб;

Лот №2: д.Таменгонт ул.2-ой бригады моряков

Ооу =К * (Pои + Рку) = 0,6 * (85343,4 + 235989,0221) = 192799,45 руб.

15.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

16. Порядок проведения конкурса

16.1 В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

16.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

16.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - предложение).

В случае если после троекратного объявления, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

16.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора конкурса провести новый конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан уменьшить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

16.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

17. Проект договора управления многоквартирным домом

Проект договора управления многоквартирным домом, составленный по форме согласно приложению № 5

Приложение №1

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  д.Таменгонт, ул.Гвардейская, дом № 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  47:14:0000000:37781_____

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки  1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета  н.д.

6. Степень фактического износа  40% (по данным 2010 г.)

7. Год последнего капитального ремонта   -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  3

10. Наличие подвала  отсутствует

11. Наличие цокольного этажа  отсутствует

12. Наличие мансарды  отсутствует

13. Наличие мезонина  отсутствует

14. Количество квартир  24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  6795		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1697,1		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1021,4		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  555,0		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  0		кв. м

20. Количество лестниц  4		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

120,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  н.д.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  н.д.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный | Нет видимых дефектов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | Волосные трещины |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | Волосные трещины |
| 4. Перекрытия | железобетонные | Волосные трещины |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные | Волосные трещины |
| подвальные | - | - |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Волосные трещины |
| 6. Полы | дощатые | Сколы, волосные трещины |
| 7. Проемы | Двойные переплеты, створные | Нет видимых дефектов |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, филенчатые | Нет видимых дефектов |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Оклейка обоями, штукатурка | Нет видимых дефектов |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Кирпич | Нет видимых дефектов |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | имеются | исправное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | отсутствуют |  |
| телефонные сети и оборудование | имеются | Потеря эластичности изоляции проводов |
| сети проводного радиовещания | имеются | исправное |
| сигнализация | отсутствует |  |
| мусоропровод | отсутствует |  |
| лифт | отсутствует |  |
| вентиляция | имеется | исправное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | Капельные течи в местах врезки арматуры |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | имеется | исправное |
| газоснабжение | отсутствует |  |
| отопление (от внешних котельных) | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | отсутствует |  |
| калориферы | отсутствуют |  |
| АГВ | отсутствует |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отсутствуют |  |
| 12. Лестница железобетонная | отсутствуют | Волосные трещины |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  д.Таменгонт, ул.Гвардейская, дом № 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  47:14:0000000:37777_____

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки  1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета  н.д.

6. Степень фактического износа  40% (по данным 2010 г.)

7. Год последнего капитального ремонта   -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  3

10. Наличие подвала  отсутствует

11. Наличие цокольного этажа  отсутствует

12. Наличие мансарды  отсутствует

13. Наличие мезонина  отсутствует

14. Количество квартир  20

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  7352		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1564,3		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  827,3		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  555,0		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  281,1		кв. м

20. Количество лестниц  4		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

120,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  н.д.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  н.д.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный | Нет видимых дефектов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | Волосные трещины |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | Волосные трещины |
| 4. Перекрытия | железобетонные | Волосные трещины |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные | Волосные трещины |
| подвальные | - | - |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Волосные трещины |
| 6. Полы | дощатые | Сколы, волосные трещины |
| 7. Проемы | Двойные переплеты, створные | Нет видимых дефектов |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, филенчатые | Нет видимых дефектов |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Оклейка обоями, штукатурка | Нет видимых дефектов |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Кирпич | Нет видимых дефектов |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | имеются | исправное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | отсутствуют |  |
| телефонные сети и оборудование | имеются | Потеря эластичности изоляции проводов |
| сети проводного радиовещания | имеются | исправное |
| сигнализация | отсутствует |  |
| мусоропровод | отсутствует |  |
| лифт | отсутствует |  |
| вентиляция | имеется | исправное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | Капельные течи в местах врезки арматуры |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | имеется | исправное |
| газоснабжение | отсутствует |  |
| отопление (от внешних котельных) | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | отсутствует |  |
| калориферы | отсутствуют |  |
| АГВ | отсутствует |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отсутствуют |  |
| 12. Лестница железобетонная | отсутствуют | Волосные трещины |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  д.Таменгонт, ул.Гвардейская, дом № 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  47:14:0000000:37783_____

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки  1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета  н.д.

6. Степень фактического износа  40% (по данным 2010 г.)

7. Год последнего капитального ремонта   -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  3

10. Наличие подвала  отсутствует

11. Наличие цокольного этажа  отсутствует

12. Наличие мансарды  отсутствует

13. Наличие мезонина  отсутствует

14. Количество квартир  24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  7480		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1576,4		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1015,2		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  561,6		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  0		кв. м

20. Количество лестниц  4		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

116,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  н.д.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  н.д.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный | Отдельные глубокие трещины |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | Выветривание швов, ослабление кирпмчной кладки, трещины в карнизах |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | Волосные трещины |
| 4. Перекрытия | железобетонные | Волосные трещины |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные | Трещины в плитах |
| подвальные | - | - |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Отставание и трещины |
| 6. Полы | дощатые | Сколы, щели между досками |
| 7. Проемы | Двойные переплеты, створные | Переплеты рассохлись |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, филенчатые | Дверные полотна осели |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Оклейка обоями, штукатурка | Загрязнение, обрывы в углах, выпучивание |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Кирпич | Нет видимых дефектов |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | имеются | исправное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | отсутствуют |  |
| телефонные сети и оборудование | имеются | Потеря эластичности изоляции проводов |
| сети проводного радиовещания | имеются | исправное |
| сигнализация | отсутствует |  |
| мусоропровод | отсутствует |  |
| лифт | отсутствует |  |
| вентиляция | имеется | исправное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | Капельные течи в местах врезки арматуры |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | имеется | исправное |
| газоснабжение | отсутствует |  |
| отопление (от внешних котельных) | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | отсутствует |  |
| калориферы | отсутствуют |  |
| АГВ | отсутствует |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отсутствуют |  |
| 12. Лестница железобетонная | отсутствуют | Волосные трещины |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  д.Таменгонт, ул. 2 бригады моряков, дом № 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  н.д.____________________

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки  1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета  н.д.

6. Степень фактического износа  45% (по данным 2010 г.)

7. Год последнего капитального ремонта   -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  3

10. Наличие подвала  отсутствует

11. Наличие цокольного этажа  отсутствует

12. Наличие мансарды  отсутствует

13. Наличие мезонина  отсутствует

14. Количество квартир  16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  7352		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1586,8		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1042,3		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  405,0		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  548,0		кв. м

20. Количество лестниц  3		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

76,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  н.д.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  н.д.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный | Нет видимых дефектов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | Волосные трещины |
| 3. Перегородки | кирпичные | Волосные трещины |
| 4. Перекрытия | железобетонные | Трещины в местах сопряжения |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные |  |
| подвальные | - |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Волосные трещины |
| 6. Полы | дощатые | Сколы, волосяные трещины |
| 7. Проемы | Двойные переплеты, створные | Нет видимых дефектов |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, филенчатые | Нет видимых дефектов |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Оклейка обоями, штукатурка | Нет видимых дефектов |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Кирпич | Нет видимых дефектов |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | имеются | исправное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | отсутствуют |  |
| телефонные сети и оборудование | имеются | Потеря эластичности изоляции проводов |
| сети проводного радиовещания | имеются | исправное |
| сигнализация | отсутствует |  |
| мусоропровод | отсутствует |  |
| лифт | отсутствует |  |
| вентиляция | имеется | исправное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | Капельные течи в местах врезки арматуры, потеря эластичности изоляции проводов |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | имеется | исправное |
| газоснабжение | отсутствует |  |
| отопление (от внешних котельных) | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | отсутствует |  |
| калориферы | отсутствуют |  |
| АГВ | отсутствует |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отсутствуют |  |
| 12. Лестница железобетонная | отсутствуют | Волосные трещины |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  д.Таменгонт, ул. 2 бригады моряков, дом № 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  н.д.____________________

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки  1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета  н.д.

6. Степень фактического износа  45% (по данным 2010 г.)

7. Год последнего капитального ремонта   -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  3

10. Наличие подвала  отсутствует

11. Наличие цокольного этажа  отсутствует

12. Наличие мансарды  отсутствует

13. Наличие мезонина  отсутствует

14. Количество квартир  24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  6572		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1575,5		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1020,1		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  555,4		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  0		кв. м

20. Количество лестниц  3		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

102,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  н.д.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  н.д.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный | Выпучивание цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | Сквозные трещины |
| 3. Перегородки | кирпичные | Волосные трещины |
| 4. Перекрытия | железобетонные | Трещины в местах сопряжения |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные |  |
| подвальные | - |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Отсутствие отдельных листов |
| 6. Полы | дощатые | Сколы, волосяные трещины |
| 7. Проемы | Двойные переплеты, створные | Нет видимых дефектов |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, филенчатые | Нет видимых дефектов |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Оклейка обоями, штукатурка | Нет видимых дефектов |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Кирпич | Нет видимых дефектов |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | имеются | исправное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | отсутствуют |  |
| телефонные сети и оборудование | имеются | Потеря эластичности изоляции проводов |
| сети проводного радиовещания | имеются | исправное |
| сигнализация | отсутствует |  |
| мусоропровод | отсутствует |  |
| лифт | отсутствует |  |
| вентиляция | имеется | исправное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | Капельные течи в местах врезки арматуры, потеря эластичности изоляции проводов |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | имеется | исправное |
| газоснабжение | отсутствует |  |
| отопление (от внешних котельных) | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | отсутствует |  |
| калориферы | отсутствуют |  |
| АГВ | отсутствует |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отсутствуют |  |
| 12. Лестница железобетонная | отсутствуют | Волосные трещины |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  д.Таменгонт, ул. 2 бригады моряков, дом № 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  н.д.____________________

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки  1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета  н.д.

6. Степень фактического износа  45% (по данным 2010 г.)

7. Год последнего капитального ремонта   -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  3

10. Наличие подвала  отсутствует

11. Наличие цокольного этажа  отсутствует

12. Наличие мансарды  отсутствует

13. Наличие мезонина  отсутствует

14. Количество квартир  24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  6572		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1575,5		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1006,3		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  569,2		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  0		кв. м

20. Количество лестниц  3		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

102,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  0		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  н.д.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  н.д.

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный | Выпучивание цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | Сквозные трещины |
| 3. Перегородки | кирпичные | Волосные трещины |
| 4. Перекрытия | железобетонные | Трещины в местах сопряжения |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные |  |
| подвальные | - |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Отсутствие отдельных листов |
| 6. Полы | дощатые | Сколы, волосяные трещины |
| 7. Проемы | Двойные переплеты, створные | Нет видимых дефектов |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, филенчатые | Нет видимых дефектов |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Оклейка обоями, штукатурка | Нет видимых дефектов |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Кирпич | Нет видимых дефектов |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | имеются | исправное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | отсутствуют |  |
| телефонные сети и оборудование | имеются | Потеря эластичности изоляции проводов |
| сети проводного радиовещания | имеются | исправное |
| сигнализация | отсутствует |  |
| мусоропровод | отсутствует |  |
| лифт | отсутствует |  |
| вентиляция | имеется | исправное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | имеется | Капельные течи в местах врезки арматуры, потеря эластичности изоляции проводов |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | имеется | исправное |
| газоснабжение | отсутствует |  |
| отопление (от внешних котельных) | имеется | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | отсутствует |  |
| калориферы | отсутствуют |  |
| АГВ | отсутствует |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | отсутствуют |  |
| 12. Лестница железобетонная | отсутствуют | Волосные трещины |

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:

Лот №1 - Ленинградская область, Ломоносовский район,  д.Таменгонт, ул.Гвардейская, дом 10, дом 11, дом 12

Лот №2 - Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Таменгонт, ул. 2 бригады моряков, дом 10, дом 11, дом 12

Лот №1: Общая площадь жилых и нежилых помещений без учета балконов и лоджий – 4717,1кв. м.

д.Таменгонт ул.Гвардейская д.10

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 1576,4

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  | 75 267,50 | 3,98 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади | 2,484 | 120,70 | 149 | 44 670,38 | 2,361 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади |  | 0,00 | 149 | 0,00 | 0,000 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | м2 убираемой площади | 5,683 | 120,70 | 12 | 8 231,83 | 0,435 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | м2 убираемой площади |  | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 12,209 | 36,00 | 1 | 439,52 | 0,023 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 7,60 | 12 | 376,67 | 0,020 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 5,768 | 30,00 | 12 | 2 076,33 | 0,110 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,726 | 76,00 | 12 | 4 310,29 | 0,228 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год | м2 обслуживаемого фонда | 3,410 | 2,60 | 1 | 8,87 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 3,831 | 482,80 | 1 | 1 849,62 | 0,098 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | кол-во плафонов | 2,273 | 16,00 | 1 | 36,37 | 0,002 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 2,652 | 120,70 | 1 | 320,13 | 0,017 |
| 1.13. | Дератизация, дезинсекция подвальных помещений | 1 раз в квартал | м2 обрабатываемой площади | 6,160 | 525,47 | 4 | 12 947,50 | 0,684 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  | 40 852,43 | 2,16 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 18,352 | 48,00 | 12 | 10 570,88 | 0,559 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 4 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 2,634 | 48,00 | 24 | 3 034,46 | 0,160 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 4 раза в зимний период (октябрь-март) | м2 убираемой площади | 0,605 | 48,00 | 24 | 696,43 | 0,037 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 4 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 2,078 | 48,00 | 24 | 2 394,34 | 0,127 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 3 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) | м2 убираемой площади | 0,345 | 48,00 | 78 | 1 296,93 | 0,069 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) | м2 убираемой площади | 0,332 | 417,90 | 26 | 3 622,66 | 0,192 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 3 раза за летний период | м2 убираемой площади | 3,023 | 417,90 | 3 | 3 789,58 | 0,200 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год | м2 убираемой площади | 2,245 | 417,90 | 3 | 2 815,12 | 0,149 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади | 0,661 | 24,00 | 156 | 2 480,38 | 0,131 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | кол-во урн | 10,105 | 4,00 | 156 | 6 322,54 | 0,334 |
| 2.3.3. | Уборка отмосток | 1 раз в 3 месяца | м2 убираемой площади | 9,543 | 100,31 | 4 | 3 829,10 | 0,202 |
| 2 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно | м2 обслуживаемого фонда | 0,16 | 1 576,40 | 365,00 | 90 849,09 | 4,80 |
| 2.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 3 раза в год | м2 обслуживаемого фонда | 0,379 | 1 576,40 | 3 | 1 793,88 | 0,09 |
| 3.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | м2 обслуживаемого фонда | 0,063 | 1 576,40 | 365 | 36 230,80 | 1,92 |
| 6. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | м2 обслуживаемого фонда | 2,66 | 1 576,40 | 12 | 50 318,69 | 2,66 |
| 6.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Услуги управления | постоянно | м2 обслуживаемого фонда | 0,144 | 1 576,40 | 365 | 82 942,18 | 4,38 |
| 7.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7): |  |  |  |  | 378 254,58 | 20,00 |

д.Таменгонт ул.Гвардейская д.11

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 1576,3

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  | 75 031,24 | 4,00 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади | 2,484 | 120,40 | 149 | 44 559,35 | 2,374 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади |  | 0,00 | 149 | 0,00 | 0,000 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | м2 убираемой площади | 5,683 | 120,40 | 12 | 8 211,37 | 0,437 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | м2 убираемой площади |  | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 12,209 | 36,00 | 1 | 439,52 | 0,023 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 7,60 | 12 | 376,67 | 0,020 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 5,768 | 30,00 | 12 | 2 076,33 | 0,111 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,726 | 76,00 | 12 | 4 310,29 | 0,230 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год | м2 обслуживаемого фонда | 3,410 | 2,60 | 1 | 8,87 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 3,831 | 481,60 | 1 | 1 845,02 | 0,098 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | кол-во плафонов | 2,273 | 16,00 | 1 | 36,37 | 0,002 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 2,652 | 120,40 | 1 | 319,33 | 0,017 |
| 1.13. | Дератизация, дезинсекция подвальных помещений | 1 раз в квартал | м2 обрабатываемой площади | 6,160 | 521,43 | 4 | 12 848,12 | 0,684 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  | 40 852,43 | 2,18 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 18,352 | 48,00 | 12 | 10 570,88 | 0,563 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 4 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 2,634 | 48,00 | 24 | 3 034,46 | 0,162 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 4 раза в зимний период (октябрь-март) | м2 убираемой площади | 0,605 | 48,00 | 24 | 696,43 | 0,037 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 4 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 2,078 | 48,00 | 24 | 2 394,34 | 0,128 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 3 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) | м2 убираемой площади | 0,345 | 48,00 | 78 | 1 296,93 | 0,069 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) | м2 убираемой площади | 0,332 | 417,90 | 26 | 3 622,66 | 0,193 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 3 раза за летний период | м2 убираемой площади | 3,023 | 417,90 | 3 | 3 789,58 | 0,202 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год | м2 убираемой площади | 2,245 | 417,90 | 3 | 2 815,12 | 0,150 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади | 0,661 | 24,00 | 156 | 2 480,38 | 0,132 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | кол-во урн | 10,105 | 4,00 | 156 | 6 322,54 | 0,337 |
| 2.3.3. | Уборка отмосток | 1 раз в 3 месяца | м2 убираемой площади | 9,543 | 100,31 | 4 | 3 829,10 | 0,204 |
| 2 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно | м2 обслуживаемого фонда | 0,14 | 1 564,30 | 365,00 | 80 625,89 | 4,30 |
| 2.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 3 раза в год | м2 обслуживаемого фонда | 0,319 | 1 564,30 | 3 | 1 494,90 | 0,08 |
| 3.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | м2 обслуживаемого фонда | 0,063 | 1 564,30 | 365 | 35 952,70 | 1,92 |
| 6. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | м2 обслуживаемого фонда | 3,15 | 1 564,30 | 12 | 59 130,54 | 3,15 |
| 6.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Услуги управления | постоянно | м2 обслуживаемого фонда | 0,144 | 1 564,30 | 365 | 82 305,54 | 4,38 |
| 7.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7): |  |  |  |  | 375 393,25 | 20,00 |

д.Таменгонт ул.Гвардейская д.12

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 1576,4

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  | 73 305,53 | 3,88 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади | 2,484 | 116,40 | 149 | 43 078,97 | 2,277 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади |  | 0,00 | 149 | 0,00 | 0,000 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | м2 убираемой площади | 5,683 | 116,40 | 12 | 7 938,57 | 0,420 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | м2 убираемой площади |  | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 12,209 | 36,00 | 1 | 439,52 | 0,023 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 7,60 | 12 | 376,67 | 0,020 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 5,768 | 30,00 | 12 | 2 076,33 | 0,110 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,726 | 76,00 | 12 | 4 310,29 | 0,228 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год | м2 обслуживаемого фонда | 3,410 | 2,60 | 1 | 8,87 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 3,831 | 465,60 | 1 | 1 783,73 | 0,094 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | кол-во плафонов | 2,273 | 16,00 | 1 | 36,37 | 0,002 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 2,652 | 116,40 | 1 | 308,72 | 0,016 |
| 1.13. | Дератизация, дезинсекция подвальных помещений | 1 раз в квартал | м2 обрабатываемой площади | 6,160 | 525,47 | 4 | 12 947,50 | 0,684 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  | 40 852,43 | 2,16 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 18,352 | 48,00 | 12 | 10 570,88 | 0,559 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 4 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 2,634 | 48,00 | 24 | 3 034,46 | 0,160 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 4 раза в зимний период (октябрь-март) | м2 убираемой площади | 0,605 | 48,00 | 24 | 696,43 | 0,037 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 4 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 2,078 | 48,00 | 24 | 2 394,34 | 0,127 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 3 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) | м2 убираемой площади | 0,345 | 48,00 | 78 | 1 296,93 | 0,069 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) | м2 убираемой площади | 0,332 | 417,90 | 26 | 3 622,66 | 0,192 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 3 раза за летний период | м2 убираемой площади | 3,023 | 417,90 | 3 | 3 789,58 | 0,200 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год | м2 убираемой площади | 2,245 | 417,90 | 3 | 2 815,12 | 0,149 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади | 0,661 | 24,00 | 156 | 2 480,38 | 0,131 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | кол-во урн | 10,105 | 4,00 | 156 | 6 322,54 | 0,334 |
| 2.3.3. | Уборка отмосток | 1 раз в 3 месяца | м2 убираемой площади | 9,543 | 100,31 | 4 | 3 829,10 | 0,202 |
| 2 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно | м2 обслуживаемого фонда | 0,16 | 1 576,40 | 365,00 | 90 808,50 | 4,80 |
| 2.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 3 раза в год | м2 обслуживаемого фонда | 0,379 | 1 576,40 | 3 | 1 793,88 | 0,09 |
| 3.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | м2 обслуживаемого фонда | 0,063 | 1 576,40 | 365 | 36 230,80 | 1,92 |
| 6. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | м2 обслуживаемого фонда | 2,77 | 1 576,40 | 12 | 52 399,54 | 2,77 |
| 6.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Услуги управления | постоянно | м2 обслуживаемого фонда | 0,144 | 1 576,40 | 365 | 82 942,18 | 4,38 |
| 7.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7): |  |  |  |  | 378 332,87 | 20,00 |

Лот №2: Общая площадь жилых и нежилых помещений без учета балконов и лоджий – 4741,3 кв. м.

д.Таменгонт ул.2-ой бригады моряков д.10

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 1575,5

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  | 66 955,97 | 3,54 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади | 2,484 | 102,50 | 149 | 37 934,66 | 2,006 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади |  | 0,00 | 149 | 0,00 | 0,000 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | м2 убираемой площади | 5,683 | 102,50 | 12 | 6 990,58 | 0,370 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | м2 убираемой площади |  | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 12,209 | 36,00 | 1 | 439,52 | 0,023 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 7,60 | 12 | 376,67 | 0,020 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 5,768 | 30,00 | 12 | 2 076,33 | 0,110 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,726 | 76,00 | 12 | 4 310,29 | 0,228 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год | м2 обслуживаемого фонда | 3,410 | 2,60 | 1 | 8,87 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 3,831 | 410,00 | 1 | 1 570,72 | 0,083 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | кол-во плафонов | 2,273 | 16,00 | 1 | 36,37 | 0,002 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 2,652 | 102,50 | 1 | 271,86 | 0,014 |
| 1.13. | Дератизация, дезинсекция подвальных помещений | 1 раз в квартал | м2 обрабатываемой площади | 6,160 | 525,17 | 4 | 12 940,11 | 0,684 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  | 40 852,43 | 2,16 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 18,352 | 48,00 | 12 | 10 570,88 | 0,559 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 4 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 2,634 | 48,00 | 24 | 3 034,46 | 0,161 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 4 раза в зимний период (октябрь-март) | м2 убираемой площади | 0,605 | 48,00 | 24 | 696,43 | 0,037 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 4 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 2,078 | 48,00 | 24 | 2 394,34 | 0,127 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 3 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) | м2 убираемой площади | 0,345 | 48,00 | 78 | 1 296,93 | 0,069 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) | м2 убираемой площади | 0,332 | 417,90 | 26 | 3 622,66 | 0,192 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 3 раза за летний период | м2 убираемой площади | 3,023 | 417,90 | 3 | 3 789,58 | 0,200 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год | м2 убираемой площади | 2,245 | 417,90 | 3 | 2 815,12 | 0,149 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади | 0,661 | 24,00 | 156 | 2 480,38 | 0,131 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | кол-во урн | 10,105 | 4,00 | 156 | 6 322,54 | 0,334 |
| 2.3.3. | Уборка отмосток | 1 раз в 3 месяца | м2 убираемой площади | 9,543 | 100,31 | 4 | 3 829,10 | 0,203 |
| 2 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно | м2 обслуживаемого фонда | 0,16 | 1 575,50 | 365,00 | 90 660,32 | 4,80 |
| 2.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 3 раза в год | м2 обслуживаемого фонда | 0,380 | 1 575,50 | 3 | 1 793,88 | 0,09 |
| 3.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | м2 обслуживаемого фонда | 0,063 | 1 575,50 | 365 | 36 210,12 | 1,92 |
| 6. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | м2 обслуживаемого фонда | 1,11 | 1 575,50 | 12 | 20 985,66 | 1,11 |
| 6.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Услуги управления | постоянно | м2 обслуживаемого фонда | 0,144 | 1 575,50 | 365 | 82 894,83 | 4,38 |
| 7.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7): |  |  |  |  | 340 353,21 | 18,00 |

д.Таменгонт ул.2-ой бригады моряков д.11

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 1575,5

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  | 66 955,97 | 3,54 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади | 2,484 | 102,50 | 149 | 37 934,66 | 2,006 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади |  | 0,00 | 149 | 0,00 | 0,000 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | м2 убираемой площади | 5,683 | 102,50 | 12 | 6 990,58 | 0,370 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | м2 убираемой площади |  | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 12,209 | 36,00 | 1 | 439,52 | 0,023 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 7,60 | 12 | 376,67 | 0,020 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 5,768 | 30,00 | 12 | 2 076,33 | 0,110 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,726 | 76,00 | 12 | 4 310,29 | 0,228 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год | м2 обслуживаемого фонда | 3,410 | 2,60 | 1 | 8,87 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 3,831 | 410,00 | 1 | 1 570,72 | 0,083 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | кол-во плафонов | 2,273 | 16,00 | 1 | 36,37 | 0,002 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 2,652 | 102,50 | 1 | 271,86 | 0,014 |
| 1.13. | Дератизация, дезинсекция подвальных помещений | 1 раз в квартал | м2 обрабатываемой площади | 6,160 | 525,17 | 4 | 12 940,11 | 0,684 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  | 40 852,43 | 2,16 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 18,352 | 48,00 | 12 | 10 570,88 | 0,559 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 4 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 2,634 | 48,00 | 24 | 3 034,46 | 0,161 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 4 раза в зимний период (октябрь-март) | м2 убираемой площади | 0,605 | 48,00 | 24 | 696,43 | 0,037 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 4 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 2,078 | 48,00 | 24 | 2 394,34 | 0,127 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 3 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) | м2 убираемой площади | 0,345 | 48,00 | 78 | 1 296,93 | 0,069 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) | м2 убираемой площади | 0,332 | 417,90 | 26 | 3 622,66 | 0,192 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 3 раза за летний период | м2 убираемой площади | 3,023 | 417,90 | 3 | 3 789,58 | 0,200 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год | м2 убираемой площади | 2,245 | 417,90 | 3 | 2 815,12 | 0,149 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади | 0,661 | 24,00 | 156 | 2 480,38 | 0,131 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | кол-во урн | 10,105 | 4,00 | 156 | 6 322,54 | 0,334 |
| 2.3.3. | Уборка отмосток | 1 раз в 3 месяца | м2 убираемой площади | 9,543 | 100,31 | 4 | 3 829,10 | 0,203 |
| 2 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно | м2 обслуживаемого фонда | 0,16 | 1 575,50 | 365,00 | 90 660,32 | 4,80 |
| 2.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 3 раза в год | м2 обслуживаемого фонда | 0,380 | 1 575,50 | 3 | 1 793,88 | 0,09 |
| 3.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | м2 обслуживаемого фонда | 0,063 | 1 575,50 | 365 | 36 210,12 | 1,92 |
| 6. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | м2 обслуживаемого фонда | 1,11 | 1 575,50 | 12 | 20 985,66 | 1,11 |
| 6.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Услуги управления | постоянно | м2 обслуживаемого фонда | 0,144 | 1 575,50 | 365 | 82 894,83 | 4,38 |
| 7.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7): |  |  |  |  | 340 353,21 | 18,00 |

д.Таменгонт ул.2-ой бригады моряков д.12

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 1590,3

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  | 55 214,47 | 2,89 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади | 2,484 | 76,50 | 149 | 28 312,21 | 1,484 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади |  | 0,00 | 149 | 0,00 | 0,000 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | м2 убираемой площади | 5,683 | 76,50 | 12 | 5 217,36 | 0,273 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | м2 убираемой площади |  | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 12,209 | 36,00 | 1 | 439,52 | 0,023 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 7,60 | 12 | 376,67 | 0,020 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 5,768 | 30,00 | 12 | 2 076,33 | 0,109 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц | м2 обслуживаемого фонда | 4,726 | 76,00 | 12 | 4 310,29 | 0,226 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год | м2 обслуживаемого фонда | 3,410 | 2,60 | 1 | 8,87 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 3,831 | 306,00 | 1 | 1 172,29 | 0,061 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | кол-во плафонов | 2,273 | 16,00 | 1 | 36,37 | 0,002 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | м2 убираемой площади | 2,652 | 76,50 | 1 | 202,90 | 0,011 |
| 1.13. | Дератизация, дезинсекция подвальных помещений | 1 раз в квартал | м2 обрабатываемой площади | 6,160 | 530,10 | 4 | 13 061,66 | 0,684 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  | 40 852,43 | 2,14 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 18,352 | 48,00 | 12 | 10 570,88 | 0,554 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 4 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 2,634 | 48,00 | 24 | 3 034,46 | 0,159 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 4 раза в зимний период (октябрь-март) | м2 убираемой площади | 0,605 | 48,00 | 24 | 696,43 | 0,036 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 4 раза в зимний месяц окт-март) | м2 убираемой площади | 2,078 | 48,00 | 24 | 2 394,34 | 0,125 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 3 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) | м2 убираемой площади | 0,345 | 48,00 | 78 | 1 296,93 | 0,068 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) | м2 убираемой площади | 0,332 | 417,90 | 26 | 3 622,66 | 0,190 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 3 раза за летний период | м2 убираемой площади | 3,023 | 417,90 | 3 | 3 789,58 | 0,199 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год | м2 убираемой площади | 2,245 | 417,90 | 3 | 2 815,12 | 0,148 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 3 раза в неделю | м2 убираемой площади | 0,661 | 24,00 | 156 | 2 480,38 | 0,130 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 3 раза в неделю | кол-во урн | 10,105 | 4,00 | 156 | 6 322,54 | 0,331 |
| 2.3.3. | Уборка отмосток | 1 раз в 3 месяца | м2 убираемой площади | 9,543 | 100,31 | 4 | 3 829,10 | 0,201 |
| 2 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно | м2 обслуживаемого фонда | 0,11 | 1 590,30 | 365,00 | 65 538,02 | 3,43 |
| 2.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 3 раза в год | м2 обслуживаемого фонда | 0,251 | 1 590,30 | 3 | 1 195,92 | 0,06 |
| 3.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | м2 обслуживаемого фонда | 0,063 | 1 590,30 | 365 | 36 550,27 | 1,92 |
| 6. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно | м2 обслуживаемого фонда | 3,17 | 1 590,30 | 12 | 60 495,01 | 3,17 |
| 6.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Услуги управления | постоянно | м2 обслуживаемого фонда | 0,144 | 1 590,30 | 365 | 83 673,53 | 4,38 |
| 7.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7): |  |  |  |  | 343 519,66 | 18,00 |

Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, ГВС, водоотведение, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Стоимость коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Приложение № 3

Перечень коммунальных услуг

и определение размера платы за коммунальные услуги

(в зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома)

- Управляющая организация обеспечивает Собственнику предоставление следующих коммунальных услуг (в зависимости от степени благоустройства дома):

| Холодное водоснабжение (+/-) | Водоотведение (+/-) | Горячее водоснабжение (+/-) | Теплоснабжение (+/-) | Электроснабжение (+/-) | Обращения с ТКО (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | - | + | + | + |

## 2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

## 3. Размер платы за коммунальные услуги, рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ.

4. Разница в объемах потребления коммунальных услуг, определенных по показаниям общедомового прибора учета и суммарными показаниями индивидуальных приборов учета относится к расходам на общедомовые нужды и подлежит распределению между всеми собственниками в соответствии с правилами, утвержденными Правительством РФ.

Приложение № 4

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами

1. Заявление об участии в конкурсе

,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:

.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

(реквизиты банковского счета)

.

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) (оригинал с печатью налоговой), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) (оригинал с печатью налоговой):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

.

Настоящим

(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование)

организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| « |  | » |  | 202 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 5

Проект договора управления многоквартирными домами

Проект договора управления многоквартирным домом приложен в виде отдельного файла.