МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2014 г.										№ 158

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, согласно приложения № 1.

2. Утвердить положение об оперативно-диспетчерском управлении на случай возникновения аварийной ситуации, угрозы возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения, согласно приложения № 2.

3. Утвердить порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования Пениковское сельское поселение, согласно приложения № 3.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу момента его подписания.

И.о. главы местной администрации

МО Пениковское сельское поселение					Д.Л. Карасев

Утвержден

постановлением местной администрации

МО Пениковское сельское поселение

от 12.08.2014 № 158

(Приложение №1)

План действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм

собственности

- Общие положения

  - План действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро- водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения муниципального образования.

  - Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительно - монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования.

  - В настоящем Плане используются следующие основные понятия:   "коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, беспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

"исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

"потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

"управляющая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг.

  - Основной задачей местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического комплекса Ленинградской области является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

  - Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.

  - Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно- коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций и администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение определяется в соответствии с действующим законодательством.

  - Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

  - Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- Цели и задачи

  - Целью Плана является:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Задачами Плана является:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

  - Водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д.2/1 Диспетчер 8 (81376) 53-575 Дежурный 8 (81376) 53-272 | УК «Ремстрой Сервис» | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д.2/1 Секретарь: 8 (81376) 52-480 Нач. участка: 8 (81376) 54-174 |
|  |  |  | Филиал Большеижорской СОШ, | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер Пеники 8 (81376) 54-284 |
|  |  |  | собственники индивидуальных жилых домов |  |
| 2 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | Петродворец, пер. Суворовцев, д. 1, комн. 12, c 9.00 до 18.00, обед с 12-00 до 13-00 Тел.:438-47-02 8 (812) 305-09-09 | УК РЭР 02 ОАО «Славянка» филиал «Ленинградский» | 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов пер. Петровский 3/13 Диспетчер: 8 (812) 423-04-68 |

  - Теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д.2/1 Диспетчер 8 (81376) 53-575 Дежурный 8 (81376) 53-272 | УК «Ремстрой Сервис» | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д.2/1 Секретарь: 8 (81376) 52-480 Нач. участка: 8 (81376) 54-174 |
|  |  |  | Филиал Большеижорской СОШ, | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер Пеники 8 (81376) 54-284 |
|  |  |  | собственники индивидуальных жилых домов |  |
| 2 | ОАО РЭУ филиал по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и республики Карелия | 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д.6 | УК РЭР 02 ОАО «Славянка» филиал «Ленинградский» | 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов пер. Петровский 3/13 Диспетчер: 8 (812) 423-04-68 |

  - Электроснабжение

| № п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Петербургская сбытовая компания» | 188300, г.Гатчина, ул. Старая Дорога, д.2 | УК «Ремстрой Сервис» | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д.2/1 Секретарь: 8 (81376) 52-480 Нач. участка: 8 (81376) 54-174 |
|  |  |  | Филиал Большеижорской СОШ, | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер Пеники 8 (81376) 54-284 |
|  |  |  | собственники индивидуальных жилых домов |  |
| 2 | ОАО «Оборонэнерго» | 197762, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Петровская,д. 6 Диспетчер 8 (812) 311-46-66 Нач. участка: 8 (812) 422-45-50 | УК РЭР 02 ОАО «Славянка» филиал «Ленинградский» | 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов пер. Петровский 3/13 Диспетчер: 8 (812) 423-04-68 |
| 3 | ООО «Промцентр» | 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, 24 | собственники индивидуальных жилых домов |  |

- Порядок действий местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение, ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Начальник участка управляющей компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», Аварийная служба ООО «ЛР ТЭК», собственники и наниматели жилых помещений | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы местной администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации МО Ломоносовский муниципальный район 8 (81376) 52-638 423-06-29 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Начальник участка управляющей компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», Аварийная служба ООО «ЛР ТЭК» | Начальник участка Разумович Н.А., тел +79110187836 ДДС ООО «ЛР ТЭК» 8 (81376) 53-272 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Начальник участка управляющей компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», Аварийная служба ООО «ЛР ТЭК» Авварийная служба ОАО РЭУ | Глава и зам.главы местной администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации МО Ломоносовский МР 8 (81376) 52-638 423-06-29 |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Начальник участка управляющей компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», Аварийная служба ООО «ЛР ТЭК», собственники и наниматели жилых помещений | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы местной администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации МО Ломоносовский муниципальный район 8 (81376) 52-638 423-06-29, МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Местная администрация муниципального образования 8 (81376) 54-140 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Управляющие компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», собственники и наниматели жилых помещений | Местная администрация муниципального образования 8 (81376) 54-140 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава местной администрации муниципального образования 917-55-97 | Местная администрация муниципального образования 8 (81376) 54-140 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Управляющие компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», собственники и наниматели жилых помещений Глава и зам.главы администрации | Местная администрация муниципального образования 8 (81376) 54-140 |  |
| 6 | Оповещение населения | Зам. главы местной администрации муниципального образования | Местная администрация муниципального образования 8 (81376) 54-140 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Начальник участка управляющей компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», Аварийная служба ООО «ЛР ТЭК», Аварийная служба ОАО РЭУ | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Начальник участка управляющей компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», Аварийная служба ООО «ЛР ТЭК», Аварийная служба ОАО РЭУ | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы местной администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Начальник участка управляющей компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», Аварийная служба ООО «ЛР ТЭК», Аварийная служба ОАО РЭУ | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации МО Ломоносовский муниципальный район 8 (81376) 52-638 423-06-29, |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Начальник участка управляющей компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», Аварийная служба ООО «ЛР ТЭК», собственники и наниматели жилых помещений | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы местной администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации МО Ломоносовский муниципальный район 8 (81376) 52-638 423-06-29, |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава местной администрации муниципального образования 917-55-97 | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы местной администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации МО Ломоносовский муниципальный район 8 (81376) 52-638 423-06-29, |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Начальник участка управляющей компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», Аварийная служба ООО «ЛР ТЭК», Аварийная служба ОАО РЭУ, глава местной администрации | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы местной администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Начальник участка управляющей компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», Аварийная служба ООО «ЛР ТЭК», Аварийная служба ОАО РЭУ, глава местной администрации | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы местной администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации МО Ломоносовский муниципальный район 8 (81376) 52-638 423-06-29, |

4.4. Описательная часть

4.4.1 При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной и местную администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

    - При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район.

    - Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийновосстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

    - Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с порядком проведения земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией, ремонтом подземных инженерных коммуникаций и сооружений, устранением на них аварийных ситуаций на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район.

    - Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло- и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

    - Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

    - Органу местного самоуправления и подразделению государственной инспекции безопасности дорожного движения рекомендуется оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

    - Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

    - Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, местную администрацию муниципального образования Пениковское сельское поселение.

    - Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло- и ресурсоснабжающими организациями.

    - Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

    - Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители тепла.

    - Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории - остальные источники тепла.

    - Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

5. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

6.  Расчет дополнительных сил и средств

для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Управляющие компании ООО «Ремстрой Сервис», ОАО «Славянка», | ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» | Кравченко Илья Владимирович ДДС 8(812)423-07-21 | 1-2 часа | 2 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях |
| 3 | ООО «ЛР ТЭК» ОАО РЭУ | ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» | Кравченко Илья Владимирович ДДС 8(812)423-07-21 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |

Утвержден

постановлением местной администрации

МО Пениковское сельское поселение

от 12.08.2014 № 158

(Приложение №2)

Положение об оперативно-диспетчерском управлении на случай возникновения аварийной ситуации, угрозы возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения

- Общие положения

Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) муниципального образования Пениковское сельское поселение с учетом оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования, устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения надёжного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения муниципального образования осуществляется ДДС муниципального образования.

ДДС муниципального образования в пределах своих полномочий взаимодействует с дежурно-диспетчерскими службами теплосетевых организаций (объектов) на территории муниципального образования независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения муниципального образования предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена ТП РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального звена и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Общее руководство оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования осуществляет глава местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение, а также диспетчер (начальник ДДС) муниципального образования.

ДДС муниципального образования в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Ленинградской области, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии оперативных диспетчерских служб, схемами тепловых сетей на территории муниципального образования, настоящим Положением, а также соответствующими муниципальными правовыми актами.

ДДС муниципального образования в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с диспетчерскими службами субъектов теплоэнергетики, подразделениями органов государственной власти и органами местного самоуправления Ломоносовского района.

2. Основные задачи ДДС муниципального образования Пениковское сельское поселение в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования

ДДС муниципального образования в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования выполняет следующие основные задачи:

- прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций;

- оповещение и информирование руководства муниципального звена территориальной подсистемы ТП РСЧС, органов управления, сил и средств на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия);

- организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии), ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о произошедших технологических нарушения (авариях), ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившей информации;

- оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории муниципального образования, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации аварий на теплосетях и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

- Основные функции ДДС в области оперативно-диспетчерского

управления в системе теплоснабжения муниципального образования

Пениковское сельское поселение

На ДДС муниципального образования в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования возлагаются следующие основные функции:

- осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объектов на территории муниципального образования;

- информационное обеспечение координационных органов РСЧС муниципального образования;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

- обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

- доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправления;

- контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия;

- представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

- мониторинг состояния комплексной безопасности тепловых сетей на территории муниципального образования.

4. Порядок работы ДДС муниципального образования Пениковское сельское поселение в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования

Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать отделение поврежденного оборудования (участка сети) от энергосистем, а также производство операций, имеющих целью:

- устранение опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не затронутого аварией;

- предотвращение развития аварии;

- восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и качества тепловой энергии.

Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий (далее - информация), а также организации управления в системе теплоснабжения муниципального образования.

Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной ликвидации аварий на теплосетях, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.

Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий в соответствии с Критериями аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения (приложение № 1) и макетом оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ (приложение № 2).

ДДС органов местного самоуправления осуществляют сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, как правило, через ДДС теплосетевых организаций на территории муниципальных образований, обобщает и направляет в дежурно-диспетчерскую службу (ДДС) администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район.  Информация представляется немедленно по факту нарушения, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 16.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Теплосетевые организации на территории муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями представляют информацию в ДДС муниципального образования.

Информация представляется немедленно но факту нарушения, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 16.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической документации должно производиться в соответствии с инструкциями, указаниями и распоряжениями с применением единой общепринятой терминологией.

Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского управления должно осуществляться в соответствии с заданным диспетчерским графиком объектов теплоэнергетики. Регулирование параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

5. Порядок взаимодействия ДДС муниципального образования Пениковское сельское поселение в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования с ДДС субъектов теплоэнергетики

Порядок взаимодействия ДДС муниципального образования и ДДС субъектов теплоэнергетики определяется заключенными соглашениями и межведомственными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, и получения необходимой информации ДДС муниципального образования в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования взаимодействует с ДДС субъектов теплоэнергетики на территории муниципального образования, с ответственными лицами за теплохозяйство других предприятий, учреждений и организаций муниципального образования.

Обмен информацией ведется в соответствии с инструкцией о порядке ведения оперативных переговоров и записей (приложение № 3).

6. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу ДДС муниципального образования в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования

Дежурно-диспетчерский персонал ДДС муниципального образования должен знать:

- схемы тепловых сетей на территории муниципального образования;

- особенности работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства;

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические и нормативные материалы;

- должности и фамилии руководящего состава системы безопасности муниципального образования и адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру указанной системы в муниципальном образовании;

- административные границы муниципального образования;

- организацию системы дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики в муниципальном образовании;

- зону территориальной ответственности ДДС муниципального образования;

- зоны территориальной ответственности дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики в муниципальном образовании;

- назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы ДДС, порядок выполнения возложенных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, установленного на пункте управления ДДС;

- риски возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерные для теплосетей на территории муниципального образования;

- состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации;

- порядок информационного обмена.

Приложение № 1

К положению об оперативно-диспетчерском управлении

на случай возникновения аварийной ситуации, угрозы возникновения

аварийной ситуации в системе теплоснабжения

муниципального образования Пениковское сельское поселение

Критерии

аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения

- Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

- Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1. Прекращение теплоснабжения населения продолжительностью:

свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.

2.2. Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям (5 тыс. человек и более) продолжительностью:

свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.

- Повреждение энергетического котла производительностью 100 т/час и более (водогрейного котла производительностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, деформацией или смещением элементов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов.

Приложение № 2

К положению об оперативно-диспетчерском управлении

на случай возникновения аварийной ситуации, угрозы возникновения

аварийной ситуации в системе теплоснабжения

муниципального образования Пениковское сельское поселение

Макет оперативного донесения

о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

| №№ п/п |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование субъекта РФ (муниципального образования) |  |
| 2. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 3. | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4. | Причина нарушения |  |
| 5. | Характер повреждений |  |
| 6. | Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе: зданий и сооружений (в т. ч. жилых); социально значимых объектов; население; объекты жизнеобеспечения |  |
| 7. | Зафиксирован ли несчастный случаи со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 8. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 9. | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут. |  |
| 10. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 11. | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 12. | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола) |  |
| 13. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |

Примечание - Информация направляется немедленно но факту нарушения, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 16.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Приложение № 3

К положению об оперативно-диспетчерском управлении

на случай возникновения аварийной ситуации, угрозы возникновения

аварийной ситуации в системе теплоснабжения

муниципального образования Пениковское сельское поселение

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

1. Указания по ведению оперативных переговоров.

1.1. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению при наличии заключенного договора теплоснабжения, обращения потребителей-граждан принимаются к рассмотрению независимо от наличия заключенного в письменной форме договора теплоснабжения

1.2. Обращения могут подаваться потребителями в письменной форме, в устной форме, в том числе по телефону.

1.3. Обращение, полученное должностным лицом органа местного самоуправления, регистрируется в журнале регистрации жалоб (обращений).

1.4. После регистрации обращения должностное лицо органа местного самоуправления обязано:

- определить характер обращения (при необходимости уточнить его у потребителя);

- определить теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию, обеспечивающие теплоснабжение данного потребителя;

- проверить достоверность представленных потребителем документов, подтверждающих факты, изложенные в его обращении;

- в течение 3 часов с момента регистрации обращения направить его копию (уведомить) в теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию и направить запрос о возможных технических причинах отклонения параметров надежности теплоснабжения, при этом дату отправки запроса зарегистрировать в журнале регистрации жалоб (обращений).

1.5. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана ответить на запрос должностного лица органа местного самоуправления в течение 3 часов со времени получения. В случае неполучения ответа на запрос в указанный срок должностное лицо органа местного самоуправления в течение 3 часов информирует об этом органы прокуратуры.

1.6. После получения ответа от теплоснабжающей (теплосетевой) организации должностное лицо органа местного самоуправления в течение 6 часов обязано:

- совместно с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией определить причины нарушения параметров надежности теплоснабжения;

- установить, имеются ли подобные обращения (жалобы) от других потребителей, теплоснабжение которых осуществляется с использованием тех же объектов;

- проверить наличие подобных обращений в прошлом по данным объектам;

- при необходимости провести выездную проверку обоснованности обращений потребителей;

- при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей, вынести теплоснабжающей (теплосетевой) организации предписание о немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения с указанием сроков проведения этих мероприятий.

1.7. Ответ на обращение потребителя должен быть представлен в течение 24 часов с момента его поступления. Дата и время отправки должна быть отмечена в журнале регистрации жалоб (обращений).

1.8. Должностное лицо органа местного самоуправления обязано проконтролировать исполнение предписания теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.

1.9. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация вправе обжаловать вынесенное предписание главе поселения, а также в судебном порядке.

2. Алгоритм действий дежурного работника местной администрации  на случай обращения граждан по вопросам надежности теплоснабжения

Утвержден

постановлением местной администрации

МО Пениковское сельское поселение

от 12.08.2014 № 158

(Приложение №3)

Порядок мониторинга системы теплоснабжения

муниципального образования Пениковское сельское поселение

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и территориальном (муниципальном) уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации эксплуатирующие теплосети.

На территориальном (муниципальном) уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет местная администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранения, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях.

Анализ данных для управления производится специалистами местной администрации. На основе анализа данных принимается соответствующее решение.

4.2. Хранение, обработка и представления данных

Единая база данных хранится и обрабатывается на основе технологии клиент сервер (SQL SERVER), либо на бумажном носителе.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения

Системы анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Утвержден

постановлением местной администрации

МО Пениковское сельское поселение

от 12.08.2014 № 158

(Приложение №4)

Требования к качеству предоставления коммунальных услуг и

параметры аварийного ограничения режимов потребления коммунальных услуг

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│     Требования к качеству     │ Допустимая продолжительность  │Порядок изменения размера платы за│

│      коммунальных услуг       │ перерывов или предоставления  │коммунальные услуги ненадлежащего │

│                               │      коммунальных услуг       │             качества             │

│                               │    ненадлежащего качества     │                                  │

├───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                                    I. Холодное водоснабжение                                     │

├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│1. Бесперебойное круглосуточное│допустимая    продолжительность│за каждый час превышения (суммарно│

│водоснабжение в течение года   │перерыва подачи холодной воды: │за  расчетный  период)  допустимой│

│                               │8 часов (суммарно) в течение  1│продолжительности перерыва  подачи│

│                               │месяца;                        │воды  размер   ежемесячной   платы│

│                               │4  часа  единовременно,  а  при│снижается на 0,15 процента размера│

│                               │аварии на тупиковой  магистрали│платы,  определенной     исходя из│

│                               │- 24 часа                      │показаний   приборов     учета или│

│                               │                               │исходя из  нормативов  потребления│

│                               │                               │коммунальных  услуг,  -  с  учетом│

│                               │                               │положений     пункта 61     Правил│

│                               │                               │предоставления коммунальных  услуг│

│                               │                               │гражданам                         │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│2.   Постоянное    соответствие│отклонение  состава  и  свойств│при   несоответствии     состава и│

│состава    и       свойств воды│холодной  воды  от   санитарных│свойств воды санитарным  нормам  и│

│санитарным нормам и правилам   │норм и правил не допускается   │правилам  плата  не    вносится за│

│                               │                               │каждый     день     предоставления│

│                               │                               │коммунальной услуги  ненадлежащего│

│                               │                               │качества (независимо от  показаний│

│                               │                               │приборов учета)                   │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3. Давление в системе холодного│отклонение          давления не│за   каждый   час     (суммарно за│

│водоснабжения в точке разбора: │допускается                    │расчетный период)  периода  подачи│

│в многоквартирных домах и жилых│                               │воды:                             │

│домах от 0,03 МПа (0,3  кгс/кв.│                               │при  давлении,     отличающемся от│

│см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); │                               │установленного  до   25 процентов,│

│у водоразборных  колонок  -  не│                               │размер ежемесячной платы снижается│

│менее                          │                               │на 0,1 процента;                  │

│0,1 МПа (1 кгс/кв. см)         │                               │при  давлении,     отличающемся от│

│                               │                               │установленного  более  чем   на 25│

│                               │                               │процентов, плата  не  вносится  за│

│                               │                               │каждый     день     предоставления│

│                               │                               │коммунальной услуги  ненадлежащего│

│                               │                               │качества (независимо от  показаний│

│                               │                               │приборов учета)                   │

├───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                                    II. Горячее водоснабжение                                     │

├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│4. Бесперебойное круглосуточное│допустимая    продолжительность│за   каждый    час,    превышающий│

│горячее водоснабжение в течение│перерыва подачи горячей воды:  │(суммарно  за  расчетный   период)│

│года                           │8 часов  (суммарно)  в  течение│допустимый период перерыва  подачи│

│                               │одного месяца;                 │воды,  размер  ежемесячной   платы│

│                               │4  часа  единовременно,  а  при│снижается на 0,15 процента размера│

│                               │аварии на тупиковой  магистрали│платы,  определенной     исходя из│

│                               │- 24 часа;                     │показаний   приборов     учета или│

│                               │для  проведения  1  раз   в год│исходя из  нормативов  потребления│

│                               │профилактических        работ в│коммунальных  услуг,  -  с  учетом│

│                               │соответствии    с    пунктом 10│положений   пункта    61    Правил│

│                               │Правил           предоставления│предоставления коммунальных  услуг│

│                               │коммунальных услуг гражданам   │гражданам                         │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│5. Обеспечение                 │допустимое           отклонение│за каждые 3°С снижения температуры│

│температуры  горячей     воды в│температуры  горячей     воды в│свыше допустимых отклонений размер│

│точке разбора:                 │точке разбора:                 │платы снижается на 0,1 процента за│

│не менее 60°С  -  для  открытых│в ночное время (с 23.00 до 6.00│каждый час превышения (суммарно за│

│систем        централизованного│часов) не более чем на 5°С;    │расчетный    период)    допустимой│

│теплоснабжения;                │в  дневное  время  (с   6.00 до│продолжительности нарушения;      │

│не менее 50°С  -  для  закрытых│23.00 часов) не  более  чем  на│при снижении  температуры  горячей│

│систем        централизованного│3°С                            │воды ниже 40°С оплата потребленной│

│теплоснабжения;                │                               │воды  производится  по   тарифу за│

│не  более  75°С  -  для   любых│                               │холодную воду                     │

│систем теплоснабжения          │                               │                                  │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│6.   Постоянное    соответствие│отклонение  состава  и  свойств│при   несоответствии     состава и│

│состава и свойств горячей  воды│горячей воды от санитарных норм│свойств воды санитарным  нормам  и│

│санитарным нормам и правилам   │и правил не допускается        │правилам  плата  не    вносится за│

│                               │                               │каждый     день     предоставления│

│                               │                               │коммунальной услуги  ненадлежащего│

│                               │                               │качества (независимо от  показаний│

│                               │                               │приборов учета)                   │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│7. Давление в системе  горячего│отклонение          давления не│за   каждый   час     (суммарно за│

│водоснабжения в  точке  разбора│допускается                    │расчетный период)  периода  подачи│

│от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до│                               │воды:                             │

│0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см)      │                               │при  давлении,     отличающемся от│

│                               │                               │установленного  до   25 процентов,│

│                               │                               │размер ежемесячной платы снижается│

│                               │                               │на 0,1 процента;                  │

│                               │                               │при  давлении,     отличающемся от│

│                               │                               │установленного  более  чем   на 25│

│                               │                               │процентов, плата  не  вносится  за│

│                               │                               │каждый     день     предоставления│

│                               │                               │коммунальной услуги  ненадлежащего│

│                               │                               │качества (независимо от  показаний│

│                               │                               │приборов учета)                   │

├───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                                        III. Водоотведение                                        │

├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│8. Бесперебойное круглосуточное│допустимая    продолжительность│за   каждый    час,    превышающий│

│водоотведение в течение года   │перерыва водоотведения:        │(суммарно  за  расчетный   период)│

│                               │не более 8 часов  (суммарно)  в│допустимую       продолжительность│

│                               │течение одного месяца;         │перерыва   водоотведения,   размер│

│                               │4 часа единовременно           │платы снижается на  0,15  процента│

│                               │(в том числе при аварии)       │размера платы, определенной исходя│

│                               │                               │из показаний  приборов  учета  или│

│                               │                               │исходя из  нормативов  потребления│

│                               │                               │коммунальных  услуг,  -   с учетом│

│                               │                               │положений     пункта 61     Правил│

│                               │                               │предоставления коммунальных  услуг│

│                               │                               │гражданам                         │

├───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                                       IV. Электроснабжение                                       │

├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│9. Бесперебойное круглосуточное│допустимая    продолжительность│за    каждый    час     превышения│

│электроснабжение в течение года│перерыва электроснабжения*:    │допустимой       продолжительности│

│                               │2  часа  -  при  наличии   двух│перерыва          электроснабжения│

│                               │независимых             взаимно│(суммарно  за  расчетный   период)│

│                               │резервирующих        источников│размер ежемесячной платы снижается│

│                               │питания;                       │на  0,15 процента  размера  платы,│

│                               │24 часа -  при  наличии  одного│определенной исходя  из  показаний│

│                               │источника питания              │приборов                учета или │

│                               │                               │исходя из  нормативов  потребления│

│                               │                               │коммунальных  услуг,  -   с учетом│

│                               │                               │положений     пункта 61     Правил│

│                               │                               │предоставления коммунальных  услуг│

│                               │                               │гражданам                         │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│10.   Постоянное   соответствие│отклонение напряжения,  частоты│за каждый  час  периода  снабжения│

│напряжения, частоты действующим│от   действующих    федеральных│электрической         энергией, не│

│федеральным стандартам         │стандартов не допускается      │соответствующей     установленному│

│                               │                               │стандарту (суммарно  за  расчетный│

│                               │                               │период), размер платы снижается на│

│                               │                               │0,15 процента    размера    платы,│

│                               │                               │определенной исходя  из  показаний│

│                               │                               │приборов   учета   или   исходя из│

│                               │                               │нормативов             потребления│

│                               │                               │коммунальных  услуг,  -   с учетом│

│                               │                               │положений     пункта 61     Правил│

│                               │                               │предоставления коммунальных  услуг│

│                               │                               │гражданам                         │

├───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                                         V. Газоснабжение                                         │

├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│11.               Бесперебойное│не более 4 часов  (суммарно)  в│за    каждый    час     превышения│

│круглосуточное газоснабжение  в│течение одного месяца          │допустимой       продолжительности│

│течение года                   │                               │перерыва  газоснабжения  (суммарно│

│                               │                               │за расчетный период) размер  платы│

│                               │                               │снижается на 0,15 процента размера│

│                               │                               │платы,  определенной     исходя из│

│                               │                               │показаний   приборов     учета или│

│                               │                               │исходя из  нормативов  потребления│

│                               │                               │коммунальных  услуг,  -   с учетом│

│                               │                               │положений     пункта 61     Правил│

│                               │                               │предоставления коммунальных  услуг│

│                               │                               │гражданам                         │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│12.   Постоянное   соответствие│отклонение свойств  и  давления│при   несоответствии     свойств и│

│свойств и давления  подаваемого│подаваемого газа от федеральных│давления     подаваемого      газа│

│газа федеральным  стандартам  и│стандартов и иных  обязательных│федеральным  стандартам   и   иным│

│иным обязательным требованиям  │требований не допускается      │обязательным требованиям плата  не│

│                               │                               │вносится    за         каждый день│

│                               │                               │предоставления коммунальной услуги│

│                               │                               │ненадлежащего качества (независимо│

│                               │                               │от показаний приборов учета)      │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│13. Давление сетевого  газа  от│отклонение  давления   сетевого│за каждый  час  периода  снабжения│

│0,003 МПа до 0,005 МПа         │газа более чем на 0,0005 МПа не│газом   (суммарно   за   расчетный│

│                               │допускается                    │период):                          │

│                               │                               │при  давлении,     отличающемся от│

│                               │                               │установленного  до   25 процентов,│

│                               │                               │размер ежемесячной платы снижается│

│                               │                               │на 0,1 процента;                  │

│                               │                               │при  давлении,     отличающемся от│

│                               │                               │установленного  более  чем   на 25│

│                               │                               │процентов, плата  не  вносится  за│

│                               │                               │каждый     день     предоставления│

│                               │                               │коммунальной услуги  ненадлежащего│

│                               │                               │качества (независимо от  показаний│

│                               │                               │приборов)                         │

├───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                                          VI. Отопление                                           │

├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│14.               Бесперебойное│допустимая    продолжительность│за   каждый    час,    превышающий│

│круглосуточное      отопление в│перерыва отопления:            │(суммарно  за  расчетный   период)│

│течение отопительного периода  │не более 24 часов (суммарно)  в│допустимую       продолжительность│

│                               │течение одного месяца;         │перерыва     отопления,     размер│

│                               │не более 16 часов единовременно│ежемесячной  платы  снижается   на│

│                               │-  при  температуре   воздуха в│0,15 процента    размера    платы,│

│                               │жилых  помещениях  от   12°С до│определенной исходя  из  показаний│

│                               │нормативной;                   │приборов   учета   или   исходя из│

│                               │не более 8 часов  единовременно│нормативов             потребления│

│                               │-  при  температуре   воздуха в│коммунальных  услуг,  -  с  учетом│

│                               │жилых  помещениях  от   10°С до│положений   пункта    61    Правил│

│                               │12°С;                          │предоставления коммунальных  услуг│

│                               │не более 4 часов  единовременно│гражданам                         │

│                               │-  при  температуре   воздуха в│                                  │

│                               │жилых помещениях от 8°С до 10°С│                                  │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│15.   Обеспечение   температуры│отклонение температуры  воздуха│за    каждый    час     отклонения│

│воздуха**:                     │в    жилом         помещении не│температуры   воздуха   в    жилом│

│в жилых  помещениях -  не  ниже│допускается                    │помещении (суммарно  за  расчетный│

│+18°С  (в  угловых   комнатах -│                               │период) размер  ежемесячной  платы│

│+20°С),   а   в       районах с│                               │снижается:                        │

│температурой наиболее  холодной│                               │на 0,15  процента  размера  платы,│

│пятидневки     (обеспеченностью│                               │определенной исходя  из  показаний│

│0,92) -  -31°С  и  ниже   - +20│                               │приборов учета  за  каждый  градус│

│(+22)°С;                       │                               │отклонения температуры;           │

│в   других       помещениях - в│                               │на  0,15 процента  размера  платы,│

│соответствии                  с│                               │определенной исходя из  нормативов│

│ГОСТом Р 51617-2000.           │                               │потребления   коммунальных   услуг│

│Допустимое снижение нормативной│                               │(при отсутствии  приборов  учета),│

│температуры  в   ночное   время│                               │за   каждый   градус    отклонения│

│суток (от 0.00 до 5.00 часов) -│                               │температуры                       │

│не более 3°C.                  │                               │                                  │

│Допустимое           превышение│                               │                                  │

│нормативной  температуры -   не│                               │                                  │

│более 4°C                      │                               │                                  │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│16. Давление  во  внутридомовой│отклонение    давления    более│за   каждый   час     (суммарно за│

│системе отопления:             │установленных       значений не│расчетный     период)      периода│

│с чугунными  радиаторами  -  не│допускается                    │отклонения установленного давления│

│более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);  │                               │во внутридомовой системе отопления│

│                               │                               │при   давлении,  отличающемся   от│

│с  системами    конвекторного и│                               │установленного  более  чем   на 25│

│панельного           отопления,│                               │процентов, плата  не  вносится  за│

│калориферами, а  также  прочими│                               │каждый     день     предоставления│

│отопительными  приборами  -  не│                               │коммунальной услуги  ненадлежащего│

│более                          │                               │качества (независимо от  показаний│

│1 МПа (10 кгс/кв. см);         │                               │приборов учета)                   │

│с     любыми      отопительными│                               │                                  │

│приборами -  не  менее   чем на│                               │                                  │

│0,05 МПа                       │                               │                                  │

│(0,5 кгс/кв. см)    превышающее│                               │                                  │

│статическое давление, требуемое│                               │                                  │

│для   постоянного    заполнения│                               │                                  │

│системы               отопления│                               │                                  │

│теплоносителем                 │                               │                                  │

└───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Лист согласования

| Организация | Ф.И.О. представителя | Роспись | Дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» |  |  |  |
| ОАО РЭУ филиал по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и республики Карели |  |  |  |
| ОАО «Петербургская сбытовая компания» |  |  |  |
| РЭР 02 ОАО «Славянка» филиал «Ленинградский» |  |  |  |
| ООО «Ремстрой Сервис» |  |  |  |
| ОАО «Оборонэнерго» |  |  |  |
| ООО «Промцентр» |  |  |  |

# Text boxes

Обращение заявителя по вопросу надежности теплоснабжения

нет

Ответ на обращение потребителя  (в течение 24 часов с момента его поступления). Дата и время отправки должна быть отмечена в журнале регистрации жалоб (обращений).

Проконтролировать исполнение предписания теплоснабжающей  организацией.

да

Вынести теплоснабжающей организации предписание о немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения с указанием сроков проведения этих мероприятий.

Подтверждение фактов, изложенных в обращении

В течение 3 часов информирование органов прокуратуры. Повторный запрос

да

нет

Получен ответ в течение 3 часов

3 часа

Совместно с теплоснабжающей организацией определить причины нарушения параметров надежности теплоснабжения;

установить, имеются ли подобные обращения (жалобы) от других потребителей, теплоснабжение которых осуществляется с использованием тех же объектов;

проверить наличие подобных обращений в прошлом по данным объектам;

при необходимости провести выездную проверку обоснованности обращений потребителей;

Направление копии обращения  в теплоснабжающую организацию и запроса о возможных технических причинах отклонения параметров надежности теплоснабжения, с регистрацией отправки запроса в журнале регистрации обращений.

Регистрация заявления, определение характера обращения;

проверка достоверности представленных потребителем документов, подтверждающих факты, изложенные в его обращении;

Доклад , согласно схемы оповещения