МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.03.2022                                                                                                       № 12

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

# В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории населенных пунктов муниципального образования Пениковское сельское поселение и на прилегающих к ним территориях:

# Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов муниципального образования Пениковское сельское поселение, согласно приложения № 1.

# Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение.

# Местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

# Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

# Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

# Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей

# Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

# Разместить Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

# Глава местной администрации

МО Пениковское сельское поселение                                         В.Н.Бородийчук

Приложение №1

Перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения,

находящихся на территории населённых пунктов муниципального образования Пениковское сельское поселение

| № п/п | Наименование (ПВ, ПГ) | Номер ПВ, ПГ | Адрес | Исправность | Причина неисправности | Подъезд к ППВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПГ | - | дер. Пеники, ул. Новая (у котельной) | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПГ | - | дер. Пеники, ул. Центральная у д.21Д (у церкви) | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПГ | - | дер. Пеники, ул. Новая д.14 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Дубки, ул. Гражданская у д.15 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Дубки, ул. Подгорная у д.19 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Дубки, ул. Лесная у д.27 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Лимузи ул. Солнечная у д.1 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Лимузи Центральная у д. 6 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Куккузи, ул. Центральная, у д.15 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Нижняя Бронна ул.Центральная, д.23 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | пос. Бронна, Центральная у д.2 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Верхняя Бронна ул. Центральная у д.28 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Пеники, ул. Броннинская у д.9а | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Лангерево, ул. Пениковская у д.3 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Пеники, ул. Центральная у д.33а (у КНС) | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Пеники, ул. Центральная у д. 36 А | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Пеники, ул. Центральная у д. 27 (у М.Ижоры) | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Лангерево, ул.Лесная у д.14 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Лангерево, ул. Центральная у д. 31 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Малое Коновалово, ул. Центральная у д.13 а | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Малое Коновалово, ул. Земляничная у д.40 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Малое Коновалово, ул. Земляничная у д.29 (с ул. Центральная) | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Малое Коновалово, ул. Луговая у д.29 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Кузнецы, ул. Центральная у д.4 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Большое Коновалово, ул. Центральная, у д.25 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Кабацкое, ул. Центральная у д. 5 | Исправен | Нет | Есть |
|  | ПВ | - | дер. Сойкино, ул. Центральная у д.54 | Исправен | Нет | Есть |